ขอบเขตของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

(Terms of Reference: Project Feasibility Study)

โครงการลงทุนธุรกิจพลังงาน 4 ประเภท

โรงไฟฟ้าชีวมวล • โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

ผู้ลงทุนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA Solar)

ธุรกิจสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

เอกสารฉบับที่ 1: รายงานขอบเขตของการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

สิงหาคม พ.ศ. 2569

# สารบัญ

สารบัญ	2

1. หลักการและเหตุผล	4

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา	4

3. นิยามและขอบเขตของโครงการที่ศึกษา	5

4. ขอบเขตการศึกษารายมิติ (ใช้ร่วมกันทุกโครงการ)	6

4.1 มิติด้านตลาด (Market Feasibility)	6

4.2 มิติด้านเทคนิคและวิศวกรรม (Technical Feasibility)	6

4.3 มิติด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Regulatory Feasibility)	6

4.4 มิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Feasibility)	7

4.5 มิติด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ (Financial and Economic Feasibility)	7

4.6 มิติด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)	8

4.7 มิติด้านองค์กรและการบริหารจัดการ (Organizational and Management Feasibility)	8

5. ขอบเขตการศึกษาเฉพาะรายโครงการ	9

5.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)	9

5.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant)	9

5.3 โครงการผู้ลงทุนภายใต้สัญญา Private PPA Solar	10

5.4 โครงการธุรกิจสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)	10

6. ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)	12

6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล	12

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล	12

6.3 การประกันคุณภาพของการศึกษา	12

7. เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้และการตัดสินใจลงทุน	12

8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)	13

9. กรอบระยะเวลาดำเนินการ (Indicative Timeline)	14

ภาคผนวก ก: โครงสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์ (สารบัญที่เสนอ)	15

# 1. หลักการและเหตุผล

ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ของประเทศไทยตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 ตลอดจนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นสาขาการลงทุนที่มีศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์สูง

องค์กรจึงมีดำริที่จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) สำหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 4 ประเภท ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) (2) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant) (3) การเป็นผู้ลงทุนภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA Solar Investor) และ (4) การเป็นผู้ลงทุนและประกอบธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษารายมิติและรายโครงการ ระเบียบวิธีการศึกษา เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ ผลงานที่ต้องส่งมอบ และกรอบระยะเวลาดำเนินงาน

# 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนทั้ง 4 ประเภทอย่างครบถ้วนใน 7 มิติ ได้แก่ มิติด้านตลาด ด้านเทคนิคและวิศวกรรม ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านองค์กรและการบริหารจัดการ

- เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความน่าสนใจเชิงการลงทุน (Investment Attractiveness) ระหว่างโครงการทั้ง 4 ประเภท และจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) ตามเกณฑ์การตัดสินใจที่กำหนด

- เพื่อระบุปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (Critical Success Factors) เงื่อนไขบังคับก่อน (Preconditions) และความเสี่ยงหลักของแต่ละโครงการ พร้อมแนวทางบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation Measures)

- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน (Implementation Roadmap) สำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้

- เพื่อจัดทำเอกสารรายงานจำนวน 2 ฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ขอบเขตของการศึกษา (Inception/TOR Report) และฉบับที่ 2 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับสมบูรณ์ (Final Feasibility Study Report)

# 3. นิยามและขอบเขตของโครงการที่ศึกษา

| โครงการ | นิยามเชิงปฏิบัติการ | รูปแบบธุรกิจเบื้องต้น |
| --- | --- | --- |
| โรงไฟฟ้าชีวมวล | โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม้สับ แกลบ ชานอ้อย ทะลายปาล์ม เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า | ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) หรือรายเล็ก (SPP) จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใต้อัตรารับซื้อ Feed-in Tariff (FiT) และ/หรือจำหน่ายตรงแก่ผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม |
| โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ | โรงไฟฟ้าที่แปรรูปขยะชุมชนหรือขยะอุตสาหกรรมเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีเผาตรง (Incineration) เชื้อเพลิงขยะ (RDF) หรือแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) | ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) หรือการรับสัมปทานบริหารจัดการขยะควบคู่การจำหน่ายไฟฟ้า |
| ผู้ลงทุน Private PPA Solar | การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (บนหลังคา บนพื้นดิน หรือบนผิวน้ำ) บนพื้นที่ของผู้ใช้ไฟฟ้า แล้วจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้โดยตรงภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private/Corporate PPA) | รูปแบบ Build-Own-Operate (BOO) หรือ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าต่ำกว่าอัตราของการไฟฟ้า (Discount-to-Grid) ตลอดอายุสัญญา 10–25 ปี |
| สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า | การลงทุน พัฒนา และบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะและกึ่งสาธารณะ ทั้งประเภทกระแสสลับ (AC) และกระแสตรงชนิดชาร์จเร็ว (DC Fast Charging) | รายได้จากค่าบริการอัดประจุ ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม บริการเสริม และความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Revenue Sharing / Fixed Rent) |

# 4. ขอบเขตการศึกษารายมิติ (ใช้ร่วมกันทุกโครงการ)

## 4.1 มิติด้านตลาด (Market Feasibility)

- การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างตลาด และแนวโน้มอุตสาหกรรม ทั้งระดับมหภาคและระดับพื้นที่เป้าหมาย

- การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผน PDP แผน AEDP มาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

- การวิเคราะห์โครงสร้างราคาและอัตรารับซื้อ ได้แก่ อัตรา FiT รายเชื้อเพลิง อัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และโครงสร้างอัตราค่าบริการอัดประจุ

- การวิเคราะห์คู่แข่งขัน ส่วนแบ่งตลาด และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning)

- การประมาณการรายได้และปริมาณจำหน่ายตลอดอายุโครงการ ภายใต้ฉากทัศน์ฐาน ฉากทัศน์สูง และฉากทัศน์ต่ำ (Base / High / Low Scenarios)

## 4.2 มิติด้านเทคนิคและวิศวกรรม (Technical Feasibility)

- การคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี (Technology Assessment) รวมถึงระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level)

- การศึกษาความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ (Site Selection) ศักยภาพเชิงพื้นที่ และเงื่อนไขการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection / Interconnection Study)

- การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) การกำหนดขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสม (Optimal Sizing) และการประมาณการพลังงานที่ผลิตได้ (Energy Yield Assessment)

- การประเมินความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและเชื้อเพลิง (Feedstock / Fuel Supply Security)

- การประมาณการด้านการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance) รวมถึงค่าความพร้อมจ่าย (Availability Factor) และประสิทธิภาพของระบบ

## 4.3 มิติด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Regulatory Feasibility)

- การทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กฎหมายผังเมือง และกฎหมายโรงงาน

- การจัดทำแผนผังใบอนุญาตที่จำเป็น (Licensing and Permitting Roadmap) เช่น ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ใบอนุญาตก่อสร้าง และการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

- การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญญาสำคัญ ได้แก่ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สัญญาจัดหาเชื้อเพลิง สัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contract) และสัญญาเช่าหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน

- การประเมินสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI Incentives) และมาตรการสนับสนุนทางภาษี

## 4.4 มิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Feasibility)

- การประเมินข้อกำหนดด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA / IEE) หรือประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ตามขนาดและประเภทโครงการ

- การประเมินผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง กลิ่น และการจัดการกากของเสีย พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข

- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) การมีส่วนร่วมของชุมชน และการยอมรับทางสังคม (Social License to Operate)

- การประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและโอกาสจากกลไกคาร์บอนเครดิต รวมถึงใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC)

## 4.5 มิติด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ (Financial and Economic Feasibility)

- การประมาณการเงินลงทุนโครงการ (CAPEX) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (OPEX) และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าปรับเฉลี่ย (Levelized Cost of Electricity: LCOE)

- การจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และประมาณการงบการเงินตลอดอายุโครงการ (Pro Forma Financial Statements)

- การประเมินความคุ้มค่าการลงทุนด้วยตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR / Equity IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period และ Discounted Payback Period) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis) ต่อตัวแปรสำคัญ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราการใช้บริการ อัตราดอกเบี้ย และเงินลงทุน

- การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม (Optimal Capital Structure) สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และทางเลือกแหล่งเงินทุน รวมถึงการเงินสีเขียว (Green Finance / Green Bond)

## 4.6 มิติด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)

- การระบุ วิเคราะห์ และประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Identification, Analysis and Evaluation) ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การดำเนินงาน ตลาด การเงิน กฎระเบียบ และเทคโนโลยี

- การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) และแผนภาพความเสี่ยง (Risk Matrix) พร้อมมาตรการบรรเทาและแผนรองรับเหตุการณ์ (Contingency Plan)

- การวิเคราะห์การจัดสรรความเสี่ยงตามโครงสร้างสัญญา (Contractual Risk Allocation) และแนวทางการประกันภัยโครงการ

## 4.7 มิติด้านองค์กรและการบริหารจัดการ (Organizational and Management Feasibility)

- การออกแบบโครงสร้างนิติบุคคลโครงการ (Special Purpose Vehicle: SPV) และโครงสร้างการถือหุ้น

- การประเมินขีดความสามารถขององค์กร ความต้องการบุคลากร และแผนพัฒนาศักยภาพ

- การกำหนดรูปแบบการบริหารโครงการ การกำกับดูแล (Governance Structure) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs)

# 5. ขอบเขตการศึกษาเฉพาะรายโครงการ

## 5.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant)

- การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงพื้นที่ (Biomass Resource Assessment) ภายในรัศมีการขนส่งที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ครอบคลุมชนิด ปริมาณ ฤดูกาล ค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น และราคาเชื้อเพลิง

- การวิเคราะห์ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิง กลยุทธ์การทำสัญญาจัดหาเชื้อเพลิงระยะยาว และความเสี่ยงจากการแข่งขันแย่งชิงวัตถุดิบ

- การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) ระบบสโตกเกอร์ (Stoker) ฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized Bed) และแก๊สซิฟิเคชัน พร้อมการกำหนดขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสมกับปริมาณเชื้อเพลิง

- การประเมินรูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ การจำหน่ายเข้าระบบภายใต้ระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา FiT การจำหน่ายตรงภาคอุตสาหกรรม และศักยภาพระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration)

- การประเมินข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะ เช่น การควบคุมฝุ่นละออง การจัดการขี้เถ้า และการใช้น้ำ

## 5.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste-to-Energy Power Plant)

- การศึกษาลักษณะสมบัติของขยะ (Waste Characterization Study) ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ ค่าความร้อน ความชื้น และปริมาณขยะเข้าระบบที่คาดการณ์ได้ในระยะยาว

- การวิเคราะห์กรอบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) ค่ากำจัดขยะ (Tipping Fee) และเงื่อนไขสัมปทาน

- การเปรียบเทียบเทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ได้แก่ การเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ (Moving Grate Incineration) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-Derived Fuel: RDF) แก๊สซิฟิเคชัน และการหมักย่อยแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) สำหรับขยะอินทรีย์

- การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้แบบสองทาง (Dual Revenue Streams) จากค่ากำจัดขยะและการจำหน่ายไฟฟ้าในอัตรา FiT สำหรับขยะชุมชน

- การประเมินข้อกำหนดการควบคุมมลพิษขั้นสูง โดยเฉพาะสารไดออกซินและฟิวแรน โลหะหนัก และการจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย ตลอดจนประเด็นการยอมรับของชุมชน

## 5.3 โครงการผู้ลงทุนภายใต้สัญญา Private PPA Solar

- การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและการคัดกรองลูกค้า (Off-taker Screening) โดยพิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟ้า รูปแบบโหลด (Load Profile) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต (Creditworthiness) และอายุสัญญาที่เหมาะสม

- การออกแบบโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชน ได้แก่ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบส่วนลดจากอัตราการไฟฟ้า (Discount-to-Grid) เงื่อนไขขั้นต่ำการรับซื้อ (Minimum Take) เงื่อนไขการปรับราคา และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดสัญญา

- การประเมินศักยภาพทางเทคนิครายพื้นที่ ได้แก่ ความเข้มรังสีอาทิตย์ ศักยภาพหลังคาหรือพื้นที่ติดตั้ง โครงสร้างรองรับ และสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเอง (Self-Consumption Ratio)

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าไฟฟ้า และผลกระทบจากการเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct PPA) และการใช้ระบบโครงข่ายของบุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA)

- การประเมินโอกาสต่อยอด ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และการจำหน่ายใบรับรอง REC

## 5.4 โครงการธุรกิจสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)

- การคาดการณ์การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้ารายพื้นที่ และการวิเคราะห์พฤติกรรมการอัดประจุของผู้ใช้ (Charging Behavior Analysis)

- การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ (Location Analytics) โดยพิจารณาปริมาณการจราจร จุดหมายปลายทาง ระยะเวลาพำนัก และศักยภาพระบบไฟฟ้ารองรับ

- การกำหนดสัดส่วนประเภทเครื่องอัดประจุที่เหมาะสม (Charger Mix) ระหว่างเครื่องอัดประจุกระแสสลับและกระแสตรงชนิดชาร์จเร็ว รวมถึงมาตรฐานหัวจ่ายและระบบบริหารจัดการสถานี (CSMS)

- การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้า รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าแบบ Low Priority สำหรับสถานีอัดประจุ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) และแนวทางบริหารจัดการโหลด

- การประมาณการอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) จุดคุ้มทุนรายสถานี และแบบจำลองการขยายเครือข่าย (Network Expansion Model) รวมถึงรูปแบบรายได้เสริมจากบริการที่เกี่ยวเนื่อง

# 6. ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)

## 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- ข้อมูลทุติยภูมิ: การทบทวนวรรณกรรม เอกสารวิชาการ รายงานอุตสาหกรรม สถิติทางการ แผนพลังงานชาติ ประกาศและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนฐานข้อมูลรายโครงการที่ตั้งและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ ตามโครงสร้างที่กำหนดในภาคผนวก ข

- ข้อมูลปฐมภูมิ: การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ การสำรวจภาคสนาม การประเมินพื้นที่เป้าหมาย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

- การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL Analysis) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์แรงกดดันเชิงการแข่งขัน (Five Forces Analysis)

- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ: แบบจำลองทางการเงินแบบคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การวิเคราะห์ฉากทัศน์ และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Analysis)

- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วยเทคนิคการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Analysis: MCDA)

## 6.3 การประกันคุณภาพของการศึกษา

- การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) การสอบทานโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Review) และการนำเสนอผลการศึกษาระหว่างกาลต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาเพื่อรับข้อคิดเห็น

# 7. เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้และการตัดสินใจลงทุน

การประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการจะพิจารณาจากเกณฑ์ขั้นต่ำ (Hurdle Criteria) ประกอบด้วย

| เกณฑ์ | ตัวชี้วัด | เงื่อนไขผ่านเกณฑ์ (เบื้องต้น) |
| --- | --- | --- |
| ความคุ้มค่าทางการเงิน | NPV ณ อัตราคิดลดเท่ากับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) | NPV มีค่าเป็นบวก |
| อัตราผลตอบแทน | Project IRR / Equity IRR | สูงกว่า WACC และอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่องค์กรกำหนด (Hurdle Rate) |
| ความสามารถชำระหนี้ | DSCR ขั้นต่ำและถัวเฉลี่ย | ไม่ต่ำกว่าระดับที่สถาบันการเงินกำหนด (โดยทั่วไปไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า) |
| ระยะเวลาคืนทุน | Payback Period | อยู่ภายในกรอบที่องค์กรยอมรับได้เมื่อเทียบกับอายุโครงการ |
| ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค | ความพร้อมของเทคโนโลยี ที่ตั้ง และการเชื่อมต่อระบบ | ไม่มีข้อจำกัดเชิงเทคนิคที่เป็นสาระสำคัญ |
| ความเป็นไปได้เชิงกฎหมาย | ความครบถ้วนของใบอนุญาตและความสอดคล้องกับกฎระเบียบ | สามารถขอรับใบอนุญาตได้ภายในกรอบเวลาที่วางแผน |
| ความยั่งยืน | ผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สังคม และการยอมรับของชุมชน | ผ่านข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก |

ทั้งนี้ ค่าตัวเลขของเกณฑ์ขั้นต่ำจะได้รับการยืนยันร่วมกับผู้บริหารในขั้นตอนเริ่มต้นการศึกษา (Inception Phase)

# 8. ผลงานที่ต้องส่งมอบ (Deliverables)

| ลำดับ | เอกสาร | ภาษา | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานขอบเขตของการศึกษา (Inception / TOR Report) | ไทย และอังกฤษ | หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธี เกณฑ์การประเมิน แผนงานและกำหนดเวลา |
| 2 | รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับสมบูรณ์ (Final Feasibility Study Report) | ไทย และอังกฤษ | ผลการศึกษาครบทั้ง 7 มิติ รายโครงการทั้ง 4 ประเภท ผลการเปรียบเทียบและจัดลำดับ ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน พร้อมบทสรุปผู้บริหาร |

เอกสารทุกฉบับจัดทำด้วยศัพท์ทางวิชาการที่ถูกต้องและสอดคล้องกันระหว่างสองภาษา โดยฉบับภาษาอังกฤษเป็นการเรียบเรียงเชิงวิชาการ (Academic Rendering) มิใช่การแปลตรงตัว

# 9. กรอบระยะเวลาดำเนินการ (Indicative Timeline)

| ระยะ | กิจกรรมหลัก | ระยะเวลาโดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| ระยะที่ 1: เริ่มต้นโครงการ | ประชุมเปิดโครงการ ยืนยันขอบเขตและเกณฑ์การประเมิน ส่งมอบรายงานฉบับที่ 1 | สัปดาห์ที่ 1–2 |
| ระยะที่ 2: เก็บรวบรวมข้อมูล | ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สำรวจภาคสนาม | สัปดาห์ที่ 3–8 |
| ระยะที่ 3: วิเคราะห์รายมิติ | วิเคราะห์ตลาด เทคนิค กฎหมาย สิ่งแวดล้อม-สังคม และจัดทำแบบจำลองการเงิน | สัปดาห์ที่ 6–14 |
| ระยะที่ 4: สังเคราะห์และเปรียบเทียบ | ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับโครงการ จัดทำข้อเสนอแนะและร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ | สัปดาห์ที่ 14–18 |
| ระยะที่ 5: ส่งมอบงาน | นำเสนอผลการศึกษา ปรับปรุงตามข้อคิดเห็น ส่งมอบรายงานฉบับที่ 2 สองภาษา | สัปดาห์ที่ 18–20 |

# เอกสารอ้างอิง (References)

เอกสารและแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักที่ใช้ประกอบการจัดทำขอบเขตของการศึกษาฉบับนี้ โดยรายละเอียดการอ้างอิงเฉพาะจุดปรากฏในเชิงอรรถ (footnote) ของหน้าที่เกี่ยวข้อง

[1] สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP). เข้าถึงได้จาก https://www.eppo.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[2] สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy (Revised Version). เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC), พฤศจิกายน 2565. เข้าถึงได้จาก https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/long-term-strategies (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[3] คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ. นโยบาย 30@30 และมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) พ.ศ. 2567–2570 (มติคณะรัฐมนตรี 19 ธันวาคม 2566).

[4] สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.). ระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565–2573. เข้าถึงได้จาก https://www.erc.or.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[5] พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 89 ก, 10 ธันวาคม 2550.

[6] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI). ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน: กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า. เข้าถึงได้จาก https://www.boi.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[7] กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ประกาศเรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.

[8] สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.). มติ กพช. และระเบียบ/ประกาศว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT). เข้าถึงได้จาก https://www.erc.or.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[9] สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.). มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 167 วันที่ 25 มิถุนายน 2567: โครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Direct PPA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) ปริมาณไม่เกิน 2,000 เมกะวัตต์. เข้าถึงได้จาก https://www.eppo.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[10] การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Low Priority ตามมติ กพช. และมติ กกพ. เข้าถึงได้จาก https://www.mea.or.th และ https://www.pea.co.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[11] กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ระบบข้อมูลโรงงาน (ทะเบียนโรงงานและใบอนุญาต รง.4). เข้าถึงได้จาก https://www.diw.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

[12] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง. ทะเบียนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และรายเล็กมาก (VSPP). เข้าถึงได้จาก https://www.egat.co.th, https://www.pea.co.th และ https://www.mea.or.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569).

# ภาคผนวก ก: โครงสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์ (สารบัญที่เสนอ)

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับสมบูรณ์ (เอกสารฉบับที่ 2) จะจัดทำตามโครงสร้างต่อไปนี้ ทั้งเล่มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### ส่วนที่ 1: บทนำ

- บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

- บทที่ 1 บทนำ: ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระเบียบวิธีการศึกษา

### ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์บริบท

- บทที่ 2 บริบทนโยบายพลังงานและกรอบกฎระเบียบของประเทศไทย

- บทที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดพลังงานหมุนเวียนและระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า

### ส่วนที่ 3: การศึกษาความเป็นไปได้รายโครงการ (บทที่ 4–7)

- บทที่ 4 โรงไฟฟ้าชีวมวล / บทที่ 5 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ / บทที่ 6 ผู้ลงทุน Private PPA Solar / บทที่ 7 ธุรกิจสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

- แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อย่อยมาตรฐาน: การวิเคราะห์ตลาด ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค กฎหมายและใบอนุญาต สิ่งแวดล้อมและสังคม การวิเคราะห์ทางการเงิน (CAPEX, OPEX, NPV, IRR, DSCR, Payback, Sensitivity) การประเมินความเสี่ยง และข้อสรุปความเป็นไปได้

### ส่วนที่ 4: การสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ

- บทที่ 8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วย MCDA

- บทที่ 9 กลยุทธ์การลงทุน โครงสร้างเงินทุน และแผนดำเนินงาน (Implementation Roadmap)

- บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

### ส่วนที่ 5: ภาคผนวก

- สมมติฐานแบบจำลองการเงินโดยละเอียด ทะเบียนความเสี่ยง แผนผังใบอนุญาต รายการเอกสารอ้างอิง และอภิธานศัพท์ (Glossary) ไทย–อังกฤษ

# ภาคผนวก ข: โครงสร้างฐานข้อมูลโครงการที่ตั้งและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ

ฐานข้อมูลรายโครงการตามภาคผนวกนี้เป็นข้อมูลนำเข้าสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้รายโครงการ ใช้ประกอบการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน การคัดเลือกที่ตั้ง การเทียบเคียงต้นทุนและอัตรารับซื้อ และการประเมินความหนาแน่นของโครงการเชิงพื้นที่ โดยจัดเก็บฉบับเต็มเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (แม่แบบตารางตามที่แนบท้ายการศึกษา) และนำเสนอในเล่มรายงานเฉพาะตารางสรุปผลการวิเคราะห์

## ข.0 โครงสร้างข้อมูลร่วม (ใช้กับทุกชุดข้อมูล)

- รหัสโครงการ

- ชื่อโครงการ

- ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)

- เลขทะเบียนนิติบุคคล

- ที่ตั้ง (ตำบล / อำเภอ / จังหวัด)

- พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด, ลองจิจูด)

- สถานะโครงการ (พัฒนา / ก่อสร้าง / COD / หยุดดำเนินการ)

- หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนและประเภทใบอนุญาต

- เลขที่ใบอนุญาต

- วันที่ออกและวันหมดอายุใบอนุญาต

- สิทธิประโยชน์ BOI (ถ้ามี)

- วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

- แหล่งที่มาของข้อมูล (URL / เอกสาร)

- หมายเหตุ

## ข.1 ชุดข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

- กำลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)

- ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา (เมกะวัตต์)

- เทคโนโลยี (เผาไหม้โดยตรง / สโตกเกอร์ / ฟลูอิไดซ์เบด / แก๊สซิฟิเคชัน)

- ชนิดเชื้อเพลิงชีวมวลหลักและรอง

- ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อปี (ตัน)

- ค่าความร้อนเชื้อเพลิงเฉลี่ย (เมกะจูล/กิโลกรัม)

- รูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (FiT / Adder / สัญญาทวิภาคี)

- อัตรารับซื้อไฟฟ้า (บาท/หน่วย)

- คู่สัญญารับซื้อไฟฟ้า (กฟผ. / กฟภ. / กฟน. / เอกชน)

- วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

## ข.2 ชุดข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

- กำลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)

- เทคโนโลยี (ตะกรับเคลื่อนที่ / RDF / แก๊สซิฟิเคชัน / หมักย่อยไร้อากาศ)

- ปริมาณขยะเข้าระบบ (ตัน/วัน)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่สัญญา

- รูปแบบความร่วมมือรัฐ-เอกชน (PPP)

- ค่ากำจัดขยะ Tipping Fee (บาท/ตัน)

- อัตรารับซื้อไฟฟ้า FiT (บาท/หน่วย)

- สถานะ EIA / CoP

- วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

## ข.3 ชุดข้อมูลโครงการ Private PPA Solar

- ผู้รับซื้อไฟฟ้า (Off-taker) และประเภทธุรกิจ

- ประเภทการติดตั้ง (บนหลังคา / บนพื้นดิน / ลอยน้ำ)

- ขนาดติดตั้ง (กิโลวัตต์สูงสุด / เมกะวัตต์)

- รูปแบบสัญญา (Private PPA / เช่าระบบ / EPC)

- อายุสัญญา (ปี)

- โครงสร้างราคา (ส่วนลดจากอัตราการไฟฟ้า ร้อยละ)

- สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเอง (ร้อยละ)

- ระบบกักเก็บพลังงาน BESS (มี / ไม่มี, ขนาด)

- วันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้า (COD)

## ข.4 ชุดข้อมูลสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

- ผู้ให้บริการ / แบรนด์

- ประเภทที่ตั้ง (สถานีบริการน้ำมัน / ศูนย์การค้า / อาคารสำนักงาน / ทางหลวง / อื่น ๆ)

- จำนวนหัวจ่ายกระแสสลับ (AC)

- จำนวนหัวจ่ายกระแสตรง (DC)

- กำลังไฟฟ้าสูงสุดต่อหัวจ่าย (กิโลวัตต์)

- มาตรฐานหัวจ่าย (Type 2 / CCS2 / CHAdeMO)

- ระบบบริหารจัดการสถานี (CSMS) / แพลตฟอร์ม

- อัตราค่าบริการอัดประจุ (บาท/หน่วย)

- การใช้มิเตอร์อัตรา Low Priority (ใช่ / ไม่ใช่)

- วันที่เปิดให้บริการ

## ข.5 แหล่งข้อมูลทะเบียนภาครัฐหลัก

- สำนักงาน กกพ. — ระบบใบอนุญาตด้านพลังงาน (ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า) และข้อมูลการรับซื้อไฟฟ้า FiT

- กฟผ. / กฟภ. / กฟน. — ทะเบียนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และรายเล็กมาก (VSPP)

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม — ระบบข้อมูลโรงงาน (ใบอนุญาต รง.4)

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) — สถิติพลังงานทดแทน

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) — ข้อมูลโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

- สนพ. / กฟภ. / กฟน. — ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้าและมิเตอร์อัตรา Low Priority

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า — ข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงินของผู้ประกอบการ

## ข.6 การควบคุมคุณภาพข้อมูล

- บันทึกวันที่สืบค้นและรุ่นของข้อมูล (data version) ทุกครั้งที่ปรับปรุง

- ตรวจสอบข้ามแหล่งข้อมูล (data triangulation) อย่างน้อย 2 แหล่งต่อรายการสำคัญ

- อ้างอิงแหล่งที่มาในเชิงอรรถของหน้าที่ใช้ข้อมูล และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม ตามข้อกำหนดการอ้างอิงของการศึกษานี้

- กำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูล (data steward) ของแต่ละชุดข้อมูล

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน, แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP), https://www.eppo.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy (Revised Version), เสนอต่อ UNFCCC, พฤศจิกายน 2565, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/long-term-strategies (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ, นโยบาย 30@30 (เป้าหมายการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030) และมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) พ.ศ. 2567–2570 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565–2573 และประกาศที่เกี่ยวข้อง, สำนักงาน กกพ., https://www.erc.or.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 89 ก (10 ธันวาคม 2550)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน: กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า, https://www.boi.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ของ กกพ. สำหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ EIA

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และระเบียบ/ประกาศ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT), สำนักงาน กกพ., https://www.erc.or.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

มติ กพช. ครั้งที่ 167 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เห็นชอบโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Direct PPA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่สาม (TPA) ในปริมาณไม่เกิน 2,000 เมกะวัตต์, สนพ., https://www.eppo.go.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Low Priority ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามมติ กพช. และมติ กกพ., https://www.mea.or.th และ https://www.pea.co.th (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)

ทะเบียนและระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบใบอนุญาตด้านพลังงานของสำนักงาน กกพ. (https://www.erc.or.th), ทะเบียนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และรายเล็กมาก (VSPP) ของ กฟผ. กฟภ. และ กฟน., ระบบข้อมูลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (https://www.diw.go.th) และข้อมูลโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนของ BOI (https://www.boi.go.th) (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2569)